Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения

муниципального контракта на ремонт системы отопления в здании

МОУДОД «Детская музыкальная школа» города Лермонтова

Форма торгов – запрос котировок.

Заказчик – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа», 357340, г. Лермонтов, пр. Театральный 10а, тел. 5-32-13, 4-11-34.

Уполномоченный орган (организатор проведения запроса котировок) – отраслевая комиссия по размещению заказов для учреждений культуры, дополнительного образования детей отрасли и муниципального учреждения «Телерадиостудия «Слово», 357340, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, тел. (879-35) 4-11-36, факс (879-35) 4-11-35,  E – mail: infolerm@kmv.ru.

Контактное лицо – Бихи Наталья Валерьевна, тел./ факс (879-35) 4-11-34.

Источник финансирования – местный бюджет.

Предмет запроса котировок – ремонт системы отопления в здании МОУДОД «Детская музыкальная школа» города Лермонтова.

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слив и накопление водой системы отопления | м3 | 699 |
| 2. | Разборка сан.системы: центрального отопления | м3 | 699 |
| 3. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб 25 мм: | м | 79 |
| 4. | Установка воздухоотводчиков | шт. | 1 |
| 5. | Установка радиаторов чугунных | кВт | 0,64 |
| 6. | Прочистка и промывка отопительных приборов | шт. | 12 |
| 7. | Осмотр отопительных приборов при наполнении водой | шт. | 12 |
| 8. | Установка кранов воздушных | комп. | 12 |
| 9. | Установка насоса центрбежного | шт. | 1 |
| 10. | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 11,7 |
| 11. | Окраска, огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 23,4 |

Начальная (максимальная) цена контракта – 165000 руб. В стоимость работ должны быть включены все расходы, необходимые для выполнения работ.

Место, условия и сроки поставки товара: ремонт системы отопления осуществляется по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 10а,  до 08 октября 2007 года.

Форма, сроки и порядок оплаты – оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету в следующем порядке: предоплата 30% в течение 10-и банковских дней со дня подписания контракта, окончательный расчет в течение 10-и банковских дней со дня подписания акта выполненных работ (КС-2), справки формы КС-3.

Срок, место и порядок предоставления документации для проведения котировок – с 21.08.2007г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, Администрация города Лермонтова, отдел культуры, каб. № 13. За скаченную документацию по проведению котировки организатор ответственности не несёт.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок – подача заявок на участие в проведении котировок осуществляется ежедневно с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья,  начиная с 21 августа 2007 по 23 августа  2007г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, Администрация города Лермонтова, отдел культуры, 1 этаж, каб. № 13. Срок окончания подачи заявок – 23 августа 2007 года до 17.00.

Требования к участникам – в соответствии со ст. 11, 46 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Критерии оценки заявок: 1. качество товара; 2. цена контракта; 3. сроки выполнения работ; 4. срок предоставления гарантий качества работ.

Место, дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов: 357340, города Лермонтов, ул. Решетника, 1, Администрация города, отдел культуры, каб. № 17, 24 августа 2007 г. 11.00.

Преимущества: нет.

Форма котировочной заявки – прилагается.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на проведение ремонта системы отопления здания

МОУДОД «Детская музыкальная школа» г. Лермонтова

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

| « » 2007 г. |  | Начальнику отдела культуры администрации г. Лермонтова С.Н.Малышкиной |
| --- | --- | --- |

Уважаемая Светлана Николаевна!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ремонт системы отопления в здании МОУДОД «Детская музыкальная школа» города Лермонтова по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный 10а:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слив и накопление водой системы отопления | м3 | 699 |
| 2. | Разборка сан.системы: центрального отопления | м3 | 699 |
| 3. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб 25 мм: | м | 79 |
| 4. | Установка воздухоотводчиков | шт. | 1 |
| 5. | Установка радиаторов чугунных | кВт | 0,64 |
| 6. | Прочистка и промывка отопительных приборов | шт. | 12 |
| 7. | Осмотр отопительных приборов при наполнении водой | шт. | 12 |
| 8. | Установка кранов воздушных | комп. | 12 |
| 9. | Установка насоса центрбежного | шт. | 1 |
| 10. | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 11,7 |
| 11. | Окраска, огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 23,4 |

Общая сумма товара составит                                                                            .

(сумма цифрами и прописью)

.

В стоимость работ включены все расходы, необходимые для поставки товара.

Срок поставки товара для отдела культуры администрации города Лермонтова до                                        .

Срок гарантий качества выполненных работ:

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы качественно, и согласны с указанным в запросе котировок  порядком оплаты работ.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут исполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Реквизиты:

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |
| Банк: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р/счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | К/счет: |  |  |  |  |
| БИК: |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |  |  |  | Тел. |  |

| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.